Опросный лист

на водоохлаждающую холодильную машину – чиллер

| СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название организации, адрес, web-сайт |  |
| Должность, Фамилия Имя Отчество контактного лица |  |
| (код города) телефон; факс; e-mail |  |

| 1. | Входные данные: |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Холодопроизводительность, кВт |  |
| 1.2. | Параметры теплоносителя (вход/выход), ˚С |  |
| 1.3. | Температура наружного воздуха, ˚С |  |
| 1.4. | Содержание гликоля, % |  |
| 2. | Чиллер с воздушным охлаждением конденсаторов (только холод) |  |
| 2.1. | С осевыми вентиляторами1) |  |
| 2.2. | С центробежными вентиляторами (необходимо задать Нсв, Па)2) |  |
| 2.3. | С выносным конденсатором воздушного охлаждения3) |  |
| 3. | Чиллер с водяным охлаждением конденсатора (только холод) |  |
| 3.1. | Драйкулер (сухой охладитель)4) |  |
| 3.2. | Температура на входе, ˚С |  |
| 3.3. | Температура на выходе, ˚С |  |
| 3.4. | Содержание гликоля, % |  |
| 4. | Гидромодуль |  |
| 4.1. | Не нужен |  |
| 4.2. | Встроенный |  |
| 4.5. | Располагаемый напор насоса, кПа |  |
| 4.6. | Опции: |  |
| ● | Погружные нагреватели |  |
| ● | Защита от замораживания (-15˚С) |  |
| ● | Коробка с электроаппаратурой |  |
| ● | Реле протока |  |
| ● | Запорный вентиль на входе воды |  |
| ● | Запорный вентиль на выходе воды |  |
| 5. | Исполнение чиллера |  |
| 5.1. | Стандартное (STD) |  |
| 5.2. | Малошумное (LN) |  |
| 5.3. | Высокотемпературное (HA) |  |
| 6. | Дополнительные опции |  |
| ● | Главный выключатель |  |
| ● | Фазовый монитор |  |
| ● | Защита от замораживания |  |
| ● | Манометры высокого и низкого давления |  |
| ● | Защитная решетка теплообменника |  |
| ● | Реле протока |  |
| ● | Антивибрационные опоры (резиновые или пружинные) |  |
| ● | Расширительный бак*, л |  |
| ● | Запорные клапаны на входе и выходе воды |  |
| ● | Двойной насос |  |
| ● | Устройство плавного пуска |  |
| ● | Водяной фильтр* |  |
| ● | Звукоизолирующий кожух компрессора |  |
| ● | Байпас горячего газа холодильного контура |  |
| ● | Сменные фильтры-осушители* |  |
| ● | Комплект для эксплуатации при низких температурах |  |
| ● | Электронный терморегулирующий вентиль* |  |
| ● | Обогрев бака-аккумулятора |  |
| * - опция доступна не для всех чиллеров или входит в стандартную комплектацию |  |
| 1) - применяется для наружного монтажа |  |
| 2) - применяется для монтажа внутри помещения с подводом воздуховодов к вентиляторам для выброса тепла наружу |  |
| 3) - чиллер для внутреннего монтажа, конденсатор - для наружного монтажа ("вынесен" из холодильной машины) |  |
| 4) - драйкулер предназначен для охлаждения теплоносителя, поступающего в конденсатор холодильной машины. |  |

| Дополнительная информация: |  |
| --- | --- |